山西大学互联网专线租赁服务—联通专线采购项目（SDDY-220402）

单一来源征求意见公示

一、项目信息

采购人：山西大学

项目名称： 山西大学互联网专线租赁服务—联通专线

拟采购的货物或服务的说明：

互联网专线联通出口及坞城校区至大东关校区裸光纤和坞城校区至太原理工大学教育网山西省节点裸光纤

拟采购的货物或服务的预算金额：  150万元

采用单一来源采购方式的原因及说明：（1）目前家属区、令德学生宿舍区的网络均由中国联合网络通信有限公司太原市分公司建设和运维，此区域网络须接入联通太原城域网，方可实现该区域师生直接访问校园网资源的目标,保障校园网络的一致性，满足配套服务要求。（2）我校购买了大量国内外电子图书等数据资源均依据专线的IP地址范围提供服务，不同数据资源的购买周期不一，技术上要求学校出口的IP地址范围长期稳定。因为只有中国联合网络通信有限公司太原市分公司才能实现上述两点，既保证了业务的稳定性和连续性，又可避免重复建设，所以中国联合网络通信有限公司太原市分公司是能提供本服务的唯一供应商。因此，申请此项目以单一来源方式采购。

二、拟定供应商信息

名称：　中国联合网络通信有限公司太原市分公司

地址：　太原市迎泽大街213号

三、公示期限

自公示之日5个工作日

四、其他补充事宜：

五、联系方式

1.采购人

联 系 人：　        程  斌

联系地址：　山西省太原市坞城路92号

联系电话：　　   0351-7011255

2.监督部门

联系人： 山西省财政厅政府采购管理处

联系地址:   太原市小店区学府街41号

联系电话：      0351-4123278

六、附件

1、专业人员论证意见

2、山西大学互联网专线租赁服务-联通专线采购明细

附件1：

附件2山西大学互联网专线租赁服务-联通专线采购明细

| 序号 | 品目（设备）名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元) | 规格型号及配置技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西大学互联网专线租赁服务—联通专线 | 1 | 项 | 1500000 | 1500000 | 1、提供一条带宽不小于6Gbps互联网出口专线； 2、提供公网IP地址280个（1个C类地址+8+16）； 3、提供山西大学教工家属楼到山西大学校园网的互通光缆，实现在家中上校园网； 4、从用户终端到山西省出口路由器PING的时延为10ms≤时延； 5、从用户终端到山西省出口路由器PING的丢包率≤4‰。 6、从山西大学坞城校区理科楼5层学校机房至山西大学大东关校区综合楼8层机房提供裸光纤一条，裸光纤光路损耗不大于-28dBm。 7、从山西大学坞城校区理科楼5层学校机房至太原理工大学山西省教育网机房提供裸光纤一条，裸光纤光路损耗不大于-28dBm。 8、提供相关专线至省网出口全路径节点清单和链路拓扑图；提供至大东关校区裸光缆全路径节点清单和链路拓扑图；提供至理工大教育网节点裸光缆全路径节点清单和链路拓扑图。 |  |
| 合计 | 1500000 |  |  |